## 水道・工水_input
宛先：日本インシチュフォーム協会
ver.13-04
インシチュフォーム工法 更生管厚検討依頼書
| 設計条件（インプット） | [15 empty] | 用途： |  | 水道・工業用水管路更生
|  | ・設計基準 | [5 empty] | ※該当する基準にチェック
自立管
インシチュフォーム協会基準（水道施設設計指針・解説2012年版の塩化ビニル管式を準用）
部分補修
地下水による座屈検討
既設管の開孔部に対する内圧検討
[6 empty] | 開孔部の径 |  |  |  | 管径の |  | （ |  |  | ％ | ）もしくは |  |  | φ（ |  | mm | ）
既設管継手の抜出し部に対する内圧検討
[6 empty] | 継手の抜出し量 |  |  |  |  | （ |  |  |  | mm | ）
|  | ・既設管内径 |  |  |  |  | （ |  |  |  | mm | ）
|  | ・既設管外径 |  |  |  |  | （ |  |  |  | mm | ） | ※テルツァギーのゆるみ土圧公式採用の場合のみ記入
|  | ・土被り |  |  |  |  | （ |  |  |  | mm | ）
|  | ・設計内水圧 |  |  |  |  | （ |  |  |  | MPa | ）
|  | ・活荷重 | [5 empty] | ※該当する項目にチェック．その他の場合は（）に記入
|  |  |  | Ｔ－２５ | [5 empty] | Ｔ－２０ | [5 empty] | Ｔ－１４ |  |  |  | Ｔ－１０
|  |  |  | その他 |  | （ | [6 empty] | ） | [6 empty] | 無し
|  | ・上載荷重 |  |  |  |  | ※該当する項目にチェックし、（）に数値を記入
|  |  |  | 群集荷重：自動車荷重と同時には載荷しない | [11 empty] | （ |  |  | kN/m2 | ）
|  |  |  | その他：宅地荷重や積雪荷重等 | [11 empty] | （ |  |  | kN/m2 | ）
|  | ・土圧算出式 |  |  |  |  | ※該当する項目にチェック
矢板施工（垂直公式）
素掘施工（マーストンの溝型公式 但し、土被り2m以下は垂直公式）
テルツァギーのゆるみ土圧公式
|  | ・埋設土の条件 |  |  |  |  | ※垂直公式採用の場合は①のみ記入、それ以外の場合は全項目を記入
|  |  | ①単位体積重量 |  |  |  | （ |  |  |  | kN/m3 |  | ） |  |  |  |  | 一般的な値： | 18 | kN/m3
|  |  | ②内部摩擦角 |  |  |  | （ |  |  |  | ° |  | ） |  |  |  |  | 一般的な値： | 30 | °
|  |  | ③粘着力 |  |  |  | （ |  |  |  | kN/m2 |  | ） |  |  |  |  | 一般的な値： | 0 | kN/m2
|  | ・土の反力係数 |  |  |  |  | （ |  |  |  | N/mm2 |  | ） |  |  |  |  | 一般的な値： | 7 | N/mm2
|  | ・基礎の設計支持角 | [5 empty] | （ |  |  |  | ° | ） |  |  |  |  | 一般的な値： | 120 | °
・地下水の条件
|  |  | 地下水位（GLより） |  |  |  |  | （ | － |  |  |  | m | ）
|  |  | 地下水の単位体積重量 | [5 empty] | （ |  |  |  | kN/m3 |  | ） |  |  | 一般的な値： | 10 | kN/m3
・備考（その他の条件や複数のスパンがある場合は記入願います）
・検討書送付先
企業名：
お名前：
連絡先TEL：
e-mailアドレス：
|  | ・検討書送付希望日 | [13 empty] | まで

## 水道・工水耐震_input
宛先：日本インシチュフォーム協会
ver.12-12
インシチュフォーム工法 更生管耐震検討依頼書
| 設計条件（インプット） | [13 empty] | 用途： |  | 水道・工業用水管路更生
|  | ・設計基準 |  |  |  | ※該当する基準にチェック
(社)日本水道協会「水道施設耐震工法指針・解説2009年版」
|  |  |  | その他 | （ | [5 empty] | ）
|  | ・地域 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） | ※都道府県名および市町村名
|  | ・既設管径 |  |  |  | （ |  |  | mm | ）
|  | ・更生管管厚 |  |  |  | （ |  |  | mm | ） | [9 empty] | ←外圧によって決定する場合は、ブランク。
|  | ・更生管材料 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | [9 empty] | ←外圧によって決定する場合は、ブランク。
|  | ・土被り |  |  |  | （ |  |  | mm | ） | ※最小土被り
|  | ・設計内水圧 |  |  |  | （ |  |  | MPa | ）
|  | ・活荷重 |  |  |  | ※該当する項目にチェック．その他の場合は（）に記入
|  |  |  | Ｔ－２５ |  |  |  | Ｔ－２０ |  |  |  |  | Ｔ－１４ |  |  |  |  | Ｔ－１０
|  |  |  | その他 | （ | [5 empty] | ） | [6 empty] | 無し
|  | ・温度変化幅 |  |  |  | （ |  |  | ℃ | ） | [5 empty] | 一般的な値： | 15 | ℃
|  | ・盛土による不同沈下 | [8 empty] | ※盛土計画が無い→
|  |  | ①盛土の高さ |  |  |  | （ |  |  | m | ） | ※盛土計画が無い場合は不要
|  |  | ②盛土区間の延長 |  |  |  | （ |  |  | m | ） | ※盛土計画が無い場合は不要
・土質条件
|  |  |  | ①柱状図（深度ごとにＮ値や単位体積重量が分かる資料） | [11 empty] | 必須資料（無い場合は検討不可）
|  |  |  | ②基盤層の深さ | [11 empty] | 必須資料（無い場合は検討不可）
・地盤の不均一度係数
|  |  |  | 均一 |  |  |  | 不均一 |  |  |  |  | 極めて不均一
・備考（その他の条件や複数のスパンがある場合は記入願います）
☆発注者の仕様書がある場合は、送付下さい。
・検討書の送付先
企業名：
お名前：
連絡先TEL：
e-mailアドレス：
|  | ・検討書送付希望日 | [10 empty] | まで